模型訓練：

計畫書中提出的「以30幀的Mediapipe左手模型節點在螢幕上的位置」為辨識單位訓練模型在模型訓練以及使用者實際操作上無法獲得預期成果，且有嚴重的overfitting情形，分析可能原因有三者：

- 各個手勢間的差異過小，如手勢一及手勢二僅有節點編號10,11,12的差別，有18個節點重複。過往研究僅辨識單幀的手勢，能以此方法取得優秀的成果，惟本計畫訓練的模型以連續30幀的資料為單位，除手勢差異小外也存在手部移動速度不一，某幾幀抓取不到手部模型造成資料缺失等問題，因此無法準確分辨差異小之不同手勢。

- 以絕對位置辨識，則每種手勢三十部影片的資料量不夠充足，不足以辨識使用者在任何位置所比出的手勢，要達成遠本的應用目的需要更龐大的資料集。

- 以30幀為單位辨識，使用本實驗採用的30幀率鏡頭操作，需要1秒才能傳送一個指令，違反本計畫設計系統之即時性，

基於以上原因，在以達到實用目的且維持原本資料量大小的目標下，我決定重新定義辨識單位的資料結構，以解決上述問題。新的資料結構以5幀為單位，如此僅需1/6秒即可完成辨識，並考量到六種手勢間最明顯的差異為手指節點的位置，以及任意位置都能辨識的可行性，重新定義每幀所擷取的資料。新的資料結構擷取手部的相對移動方向，以及五根手指相對手腕的位置，如下圖()所示。

本資料結構為6個大小為3的一為陣列串接，其中P代表「用三維向量表示本幀手腕節點對比上一幀手腕節點的移動幅度」，F1~F5代表「用三維向量表示手指與手腕的相對位置」。

新的資料結構僅擷取造成差異的特徵點，將每幀的資料量由63個浮點數壓縮至18個浮點數，並調整辨識影片之長度，在維持原本資料量的前提下，可將原本每個手勢30部影片的資料集擴增至630部影片。

針對減少影片長度可能放大雜訊(如：手部模型辨識失敗、使用者手部無法完全以一種方向移動等)，以及以相對位置表示手指無法讓模型學習運動方向的問題。我們由原本讓模型學習時間內節點位置變化所代表之移動方向的方法，改為在資料結構中明確定義手部相較上一幀的移動向量，則模型僅需學習水平向量或垂直向量增加或減少所代表的方向含意即可。

以新的資料結構，我們對於每種手勢拍攝了各100部影片做為資料集，並在500次迭代後取得達99%的辨識率，並在使用者測試中獲得滿意的結果。

以K-means演算法取得主要色：

將鏡頭畫面中小塊偵測區的像素由RGB色彩空間轉為HSV色彩空間，因為其表示法僅需一個像量(Hue)便可判斷顏色之色調，並針對該色調較接近醫療常見的藍色手套與白色手套分別調整渲染參數並將渲染作用在整個鏡頭畫面。其成果如圖()及圖()表示。

可以觀察到，經渲染後，原本無法辨識的手套方可成功辨識。

語音指令辨識：

以google提供的繁體中文套件擷取使用者語音，由於該套件辨識目標是中文的所有單詞語句，因此，我們遇到了該套件會將指令辨識成更常見的中文單字的問題，如：將「平移」辨識成「便宜」。對此，我們的解決方法是將該套件的辨識結果轉為英文拼音，比對七個目標指令轉為英文拼音的字串，並輸出最接近之指令結果。

軟體整合與API串接：

以設計人性化操作介面為目的，我們針對本軟體設計了以下流程：

- 程式開始運行，使用者鏡頭開啟，使用者須將手套覆蓋在畫面上所畫出的小方格偵測區，程式會倒數10秒鐘，並在倒數結束時運行K-means演算法抓取主要色；由於我們使用線上DICOM操作介面模擬API傳遞。我們需要在程式開啟時同時開啟該網站，同時在抓取主要色的十秒內完成加載。該介面如圖()所示。

- 10秒結束後，程式根據手套顏色取得渲染參數，同時開啟負責語音辨識的執行序，此方法可不堵塞主程式的指令辨識與畫面即時回饋達成隨時接受麥克風信號的語音辨識。前述工作結束後，再次開啟鏡頭並執行手勢辨識程式，並以畫面左半區為ROI擷取手勢。

- 主程式將鏡頭擷取的每幀畫面根據參數做渲染並以模型執行辨識，並在以語音選取正確模式後才輸出果。其中，以鍵盤按鍵與滑鼠模擬影像控制API之方法如下：

- 模式選取：根據語音辨識結果傳送滑鼠點擊訊號，並作用於該模式的圖標位置。

- 平移、縮放、窗位、旋轉：檢查模式選取後，根據手勢方向傳遞滑鼠拖曳的指令，

- 放大鏡：模式選取時同時傳遞滑鼠按下指令並維持，根據手勢方向傳遞滑鼠移動指令，並在後續選取其他指令時傳遞滑鼠放開指令。

- 選擇：檢查模式選取後，根據手勢方向傳遞鍵盤的上、下、左、右按鍵指令。

結果：

我們依照計畫書實作完成各項功能，並以以下方法改善原計畫所規劃方法的缺陷：

- 重新定義資料結構，將其改為辨識相對位置，並明確寫出移動像量，簡化模型所需學習內容便可達成相同效果。

- 將語音辨識的結果與指令做拼音的相似度比對後，輸出最相似的指令，以解決因雜訊或發音問題造成的辨識錯誤。

- 以多執行序的方法同時運行語音辨識與手勢辨識，則程式運行不會因等待輸入而造成阻塞。

並將各項功能以軟體開發技術整合，開發出一套方便操作且符合人性的無接觸醫療影像遠端操作系統。

討論：

即使我們盡量解決遇到的問題，惟由I/O設備模擬的API傳遞所造成之指令間卡頓無法由軟體方法有效解決。若能串接至可直接呼叫程式內API之DICOM影像操作系統，程式才有可能達成預期的無延遲即時影像操作與使用者反饋。